## GenMeter_log
time(UTC) | error | lowalarm | highalarm | kva (kVA) | kwh_del (kWh) | kwh_rec (kWh) | vln_a (Volts) | vln_b (Volts) | vln_c (Volts)
2017-02-22 18:59 | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 1171 | 435693 | 358 | 359 | 360
2017-02-22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 238.007 | 1171 | 435698 | 357 | 358 | 359
2017-02-22 19:01 | 0 | 0 | 0 | 314.796 | 1171 | 435702 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:02 | 0 | 0 | 0 | 365.325 | 1171 | 435708 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:03 | 0 | 0 | 0 | 320.565 | 1171 | 435713 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:04 | 0 | 0 | 0 | 373.849 | 1171 | 435719 | 357 | 358 | 359
2017-02-22 19:05 | 0 | 0 | 0 | 329.08 | 1171 | 435725 | 357 | 358 | 359
2017-02-22 19:06 | 0 | 0 | 0 | 356.573 | 1171 | 435731 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:07 | 0 | 0 | 0 | 352.192 | 1171 | 435736 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:08 | 0 | 0 | 0 | 353.373 | 1171 | 435742 | 358 | 359 | 360
2017-02-22 19:09 | 0 | 0 | 0 | 324.218 | 1171 | 435748 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:10 | 0 | 0 | 0 | 262.62 | 1171 | 435752 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:11 | 0 | 0 | 0 | 237.661 | 1171 | 435757 | 358 | 359 | 360
2017-02-22 19:12 | 0 | 0 | 0 | 222.353 | 1171 | 435760 | 358 | 359 | 359
2017-02-22 19:13 | 0 | 0 | 0 | 248.559 | 1171 | 435765 | 358 | 359 | 359
| To get the Daily kWh from Gen Meter: |  |  |  |  | 72
Note on G18: Jerick: Take the last reading (11:59PM) - first reading (12:00AM) of the day.